南区高层宿舍热水系统和旧楼洗衣系统全包维保报价清单

| 序号 | 名录 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 维保计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网水控 | 623（实际数量） | 套 |  |  | - 每半月定期宿舍巡检一次； - 排查学生偷水、破坏情况； - 水控和水控电源更换和维修； |
| 2 | 空气源热泵 | 16（实际数量） | 套 |  |  | - 每半月定期巡检一次，发现问题及时维修或更换； - 2、每半年机组清洗、维护一次 ； - 3、每半年水箱清洗一次 4、检查热泵运行状态、循环水泵及热水供水泵是否正常； 5、电磁阀检查，热水温度检查等； - 检修破损管道、机组故障排查； - 7、加装物联网远程监控系统及检修物联网平台。 |
| 3 | 太阳能部分（真空管） | 5100（实际数量） | 根 |  |  | - 定期检查保养和清洗真空管； 2、更换破裂真空管。 |
| 4 | 水箱和控电柜 | 6（实际数量） | 套 |  |  | - 每半月定期巡检一次，发现问题及时维修或更换； - 定期清洗水箱； - 控电柜的维护。 |
| 5 | 热水系统整体管道等 | 623（实际数量） | 间 |  |  | - 每周定期巡检； - 检修破损管道、花洒损坏情况； 3、及时维修/更换破损管道、花洒。 |
| 6 | 循环泵 | 16（实际数量） | 套 |  |  | - 每半月定期巡检一次，发现问题及时维修或更换； |
| 7 | 增压泵 | 12（实际数量） | 套 |  |  | 每半月定期巡检一次，发现问题及时维修或更换； |
| 9 | 洗衣机及系统 | 59（实际数量） | 套 |  |  | - 每半月定期巡检； - 收费终端更换和维修； 3、洗衣机维修。 |
| 10 | 高层生活供水泵 | 4 | 套 |  |  | 每半月定期巡检一次，发现问题及时维修或更换； |
| 11 | 泵房排污泵 | 2 | 套 |  |  | 每半月定期巡检一次，发现问题及时维修或更换； |
| 12 | 总费用合计 | ¥（人民币） |  |  |  |  |
| 注：1.报价单位报价，均认为已现场踏勘，不缺项漏项，本项目是软件和硬件全包维保项目，中标金额包含所有费用，确保设备正常使用，投标人需熟悉操作目前学校使用的收费软件。为方便后期运维，软件和硬件维保单位不得推卸责任，参与报价公司需提供收费平台厂家提供的授权证明。 2.报价二份(正副本、书本式），材料事项名称及注意事项不可另起名称及更改。 3.报价预算控制在23万元以内。 备注：报价文件交资产与后勤管理处205室陈老师。 |  |  |  |  |  |  |