武汉商学院北五、游泳馆电梯维保要求

项目：武汉商学院北五、游泳馆电梯维保；

品牌：三洋(2017年)，有机房，1350KG；奥的斯（2018年），无机房，1000KG；

数量：2台三洋、1台奥的斯；

拦标价：1.9万元；

维保方式：全包保养；包括对电梯设备的预防性的保养和例行检查，定期的安全检查。提供24小时的紧急故障处理服务，以及更换配件的人工修理费和材料费,包含电梯钢丝绳、电梯主机、曳引机、控制柜主板、变频器等所有影响电梯正常运行的配件更换及维修材料费以及人工费；维保期内遇到第三方检测机构按规定执行的检测、效验等一切费用，以及轿厢照明、机房卫生、底坑积水的排除，提供维保方案及范围，保证电梯正常运行，甲方不再增加任何费用。

层站门数：三洋5层/5站/5门；奥的斯2层/2站/2门。

额定载重量：三洋1350KG；奥的斯1000KG。

服务期限：一年。